FORMATO TIPO AF - 01

Acreditación de cumplimiento para normativa de protección contra el fuego

Normativa y metodología de declaración

Proyectos de construcción de viviendas y Proyectos de ampliación

PARTE 1- EXIGENCIAS NORMATIVAS: Artículos 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 de la O.G.U.C.

- Determinación del tipo de edificación

Para aplicar lo dispuesto en la O.G.U.C. deberá considerarse, además del destino y del número de pisos del edificio, su superficie edificada, o la carga de ocupación, o la densidad de carga combustible, según corresponda:

|  |  | NÚMERO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTINO DEL EDIFICIO | CARACTERÍSTICAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o más |
| Habitacional | Cualquier superficie edificada | d | d | c | c | b | a |
| Reuniones | hasta 250 ocupantes | d | c | c | b | b | a |
|  | sobre 250 y hasta 500 ocupantes | c | c | b | b | a | a |
|  | sobre 500 y hasta 1.000 ocupantes | b | b | a | a | a | a |
|  | sobre 1.000 ocupantes | b | a | a | a | a | a |

Nota: Se transcriben los valores para facilitar la lectura y revisión de proyectos de construcción y ampliación. Para el caso del equipamiento, sólo si éste cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 4.3.26 de la UGUC, se eximirá de cumplir las exigencias.

- Determinación la resistencia requerida, de acuerdo al elemento

Los edificios que conforme a este Capítulo requieran protegerse contra el fuego deberán proyectarse y construirse según alguno de los cuatro tipos y los elementos que se utilicen en su construcción deberán cumplir con la resistencia al fuego de la siguiente tabla:

|  | ELEMENTOS VERTICALES |  |  |  |  |  | ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES | ELEMENTOS HORIZONTALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | Muros cortafuego | Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera | Muros caja ascensores | Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) | Elementos soportantes verticales | Muros no soportantes y tabiques | Escaleras (comunes) | Elementos soportantes horizontales | Techumbre incluido cielo falso |
| a | F-180 | F-120 | F-120 | F-120 | F-120 | F-30 | F-60 | F-120 | F-60 |
| b | F-150 | F-120 | F-90 | F-90 | F-90 | F-15 | F-30 | F-90 | F-60 |
| c | F-120 | F-90 | F-60 | F-60 | F-60 | - | F-15 | F-60 | F-30 |
| d | F-120 | F-60 | F-60 | F-60 | F-30 | - | - | F-30 | F-15 |

Nota: Se transcriben los valores para facilitar la lectura y revisión de proyectos de construcción y ampliación. En caso de viviendas hasta 140m2, se acepta un mínimo de F-15 para cada elemento a acreditar, excepto la exigencia establecida para muro divisorio, que mantiene el requisito de F-60, de acuerdo al número 14 del artículo 4.3.5 de la OGUC.

- Alternativas para cumplir las exigencias, de acuerdo a artículo 4.3.2

Alternativa 1: Mediante solución constructiva inscrita en "Listado Oficial de Comportamiento al Fuego", confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Alternativa 2: Acreditación mediante el certificado de ensaye correspondiente emitido por alguna Institución Oficial de Control Técnico de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la

Construcción.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deben explicitar la  metodología de acreditación de cumplimiento para cada uno de los elementos que indica la normativa, dependiendo del tipo de proyecto y de los elementos que lo componen.

PARTE 2: ACREDITACIÓN

1.  ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

Comuna de emplazamiento: NO APLICA  EN PROYECTOS TIPO. DEBE SER CORROBORADO EN REVISIÓN DE PROYECTO PARTICULAR.

Región:    NO APLICA  EN PROYECTOS TIPO. DEBE SER CORROBORADO EN REVISIÓN DE PROYECTO PARTICULAR.

Fecha de presentación:

2.  INDICAR CON UNA “X” EL NÚMERO DE PISOS DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO:

| TIPO | d | d | c | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE PISOS DE LA VIVIENDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o más |

3.  INDICAR CON UNA “X” CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONSIDERA  EL PROYECTO:

| DEBE ACREDITAR PARA | TIPO a, b, c y d | TIPO a, b, c y d | TIPO a, b, c y d | TIPO a, b, c y d | TIPO a, b, c y d | TIPO a y b | TIPO a, b y c | TIPO a, b, c y d | TIPO a, b, c y d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | Muros cortafuego | Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera | Muros caja ascensores | Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) | Elementos soportantes verticales | Muros no soportantes y tabiques | Escaleras (comunes) | Elementos soportantes horizontales | Techumbre incluido cielo falso |

4.  INDICAR CON UNA “X” LA ALTERNATIVA DE ACREDITACIÓN DE LAS EXIGENCIAS:

| ALTERNATIVA DE ACREDITACIÓN | Muros cortafuego | Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera | Muros caja ascensores | Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) | Elementos soportantes verticales | Muros no soportantes y tabiques | Escaleras (comunes) | Elementos soportantes horizontales | Techumbre incluido cielo falso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTERNATIVA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DECLARACIÓN DEL PROYECTISTA Y CONTRATISTA

El Proyectista y contratista declaran estar de acuerdo con lo señalado en el presente documento y son responsables de incluir estos antecedentes, o la información normativa declarada en el presente documento, dentro de las Especificaciones técnicas presentadas y aprobadas por la DOM. y se compromete a cumplir a cabalidad con las soluciones declaradas.

Alternativa 1

Especificar una solución constructiva que corresponda a alguna de las soluciones inscritas en el Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y Componentes de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTRUCCIONES

Indicar con una X en la primera columna cada uno de los elementos que son acreditados mediante esta alternativa. Cada elemento marcado con X deberá completar la información de las columnas siguientes.

| ELEMENTOS DEL PROYECTO |  | ELEMENTOS ACREDITADOS CON ESTA ALTERNATIVA | INDICAR TIPO DE ELEMENTO | INDICAR CÓDIGO DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA | INDICAR NOMBRE DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muros cortafuego |  |  |  |  |
| 2 | Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera |  |  |  |  |
| 3 | Muros caja ascensores |  |  |  |  |
| 4 | Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) |  |  |  |  |
| 5 | Elementos soportantes verticales |  |  |  |  |
| 6 | Muros no soportantes y tabiques |  |  |  |  |
| 7 | Escaleras (comunes) |  |  |  |  |
| 8 | Elementos soportantes horizontales |  |  |  |  |
| 9 | Techumbre incluido cielo falso |  |  |  |  |

Documento a anexar: Copia de ficha de Listado oficial para cada elemento que debe acreditarse.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas deben indicar la  metodología de acreditación de cumplimiento.

Alternativa 2

Acreditación mediante certificado de ensaye, emitido por alguna Institución Oficial de Control Técnico de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construcción.

INSTRUCCIONES

Indicar con una X en la primera columna cada uno de los elementos que son acreditados mediante esta alternativa. Cada elemento marcado con X deberá completar la información de las columnas siguientes.

|  |  |  |  | INFORMACIÓN DE LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL PROYECTO |  | INDICAR ELEMENTOS QUE SE ACREDITAN CON ESTA ALTERNATIVA | INDICAR VALOR DE RESISTENCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ENSAYADA | NOMBRE DEL LABORATORIO | N° DE CERTIFICADO | NOMBRE DE ANEXO QUE ADJUNTA CERTIFICADO |
| 1 | Muros cortafuego |  |  |  |  |  |
| 2 | Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera |  |  |  |  |  |
| 3 | Muros caja ascensores |  |  |  |  |  |
| 4 | Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) |  |  |  |  |  |
| 5 | Elementos soportantes verticales |  |  |  |  |  |
| 6 | Muros no soportantes y tabiques |  |  |  |  |  |
| 7 | Escaleras (comunes) |  |  |  |  |  |
| 8 | Elementos soportantes horizontales |  |  |  |  |  |
| 9 | Techumbre incluido cielo falso |  |  |  |  |  |

La información mínima que debe contener el ensaye es la siguiente:

- Identificación del profesional que realiza el ensaye.

- Especificar en detalle las características de los materiales y la solución constructiva ensayada.

- Condiciones establecidas en el ensaye.

- Cualquier consideración especial establecida en el ensayo.

- Valor de índice de reducción acústica y/o nivel de presión acústica de impacto normalizado, según corresponda.

Documento a anexar: Certificado de ensaye de laboratorio, emitido por laboratorio inscrito en los registros del MINVU.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas deben indicar la  metodología de acreditación de cumplimiento.

Acreditación debe adjuntarse a las Especificaciones Técnicas, con todos los respaldos requeridos.